ПРОЕКТ

Ошибка! Закладка не определена.

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 8 декабря 2014 года № __

г. Нарьян-Мар

Об утверждении норматива удельного расхода

топлива при производстве тепловой энергии

источниками тепловой энергии и нормативов

технологических потерь при передаче тепловой

энергии, теплоносителя по тепловым сетям

муниципального унитарного предприятия

«Амдермасервис» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» на 2015 год согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» на 2015 год (в части, относящейся к сторонним потребителям) согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Начальник Управления                                                                   Л.А. Волынец

Приложение 1

к приказу Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № __

«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                       муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис»

на 2015 год»

Норматив

удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии

муниципального унитарного предприятия

«Амдермасервис» на 2015 год

| Организация | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Амдермасервис» | 183,8 |

__________

Приложение 2

к приказу Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № __

«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                       муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» на 2015 год»

Нормативы

технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

муниципального унитарного предприятия

«Амдермасервис» на 2015 год

(в части, относящейся к сторонним потребителям)

| Организация | Нормативы |
| --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителя (воды), куб. м | потери тепловой энергии, Гкал |
| Муниципальное унитарное предприятие «Амдермасервис» | 865,9 | 1095,5 |

__________