PAGE  

ПРОЕКТ

[image: image1.png]


Ошибка! Закладка не определена.
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2014 года № 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении норматива удельного расхода

топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии и нормативов

технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
Нарьян-Марского муниципального унитарного 

предприятия объединенных котельных 

и тепловых сетей на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2015 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2015 год согласно Приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Начальник Управления                                                                   Л.А. Волынец
	       
	Приложение 1 

к приказу Управления по    

государственному регулированию цен   

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 15.12.2014 № 

«Об утверждении норматива удельного   

расхода топлива при  производстве   

тепловой энергии источниками  
тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2015 год»




Норматив 

удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии 

Нарьян-Марского муниципального унитарного 

предприятия объединённых котельных и 
тепловых сетей на 2015 год
	Организация
	Норматив удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию,

кг у.т./Гкал

	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
	163,2


__________
Приложение 2 

к приказу Управления по    

государственному регулированию цен   

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 15.12.2014 № 
«Об утверждении норматива удельного расхода топлива при  производстве тепловой энергии  источниками тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
на 2015 год»
Нормативы 

технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Нарьян-Марского муниципального предприятия 

объединенных котельных и тепловых сетей на 2015 год
	Организация
	Нормативы

	
	потери и затраты теплоносителя, куб. м
	потери тепловой энергии, Гкал

	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
	15 579,5
	18 624,2


__________
